## 전체요약
날짜 | 수신 개수 | 설계수량 개수 | 수신율 | 배터리 전압 | 잔여배터리(%) (8.4 ~ 6.6 V) | 배터리 소모량(%) (시작일 전압 - 현재일 전압) | RSSI
22.09.01 | 71 | 1440 | 4.9306 | 7.2 | 33.33% | 0% | -94
22.09.02 | 19 | 1440 | 1.3194 | 7.1 | 27.78% | 5.556% | -90
22.09.03 | 0 | 1440 | 0
22.09.04 | 0 | 1440 | 0
22.09.05 | 0 | 1440 | 0
22.09.06 | 0 | 720 | 0
최종 결과 | 90 | 7920 | 1.1364 | 0 | #REF! | 6% | -70db 이내

## 22.09.01
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-09-01 오후 1:37:34 | 20.65 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -94 | 1015.67
2 | 2022-09-01 오후 2:27:35 | 20.65 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -88 | 1015.56
3 | 2022-09-01 오후 2:36:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.64
4 | 2022-09-01 오후 2:37:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.67
5 | 2022-09-01 오후 2:38:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.7
6 | 2022-09-01 오후 2:39:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -88 | 1015.73
7 | 2022-09-01 오후 2:40:34 | 20.65 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.71
8 | 2022-09-01 오후 2:41:35 | 20.65 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -87 | 1015.66
9 | 2022-09-01 오후 2:42:35 | 20.65 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.61
10 | 2022-09-01 오후 2:43:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.38
11 | 2022-09-01 오후 2:44:34 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -88 | 1015.19
12 | 2022-09-01 오후 2:45:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.22
13 | 2022-09-01 오후 2:46:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.18
14 | 2022-09-01 오후 2:47:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.31
15 | 2022-09-01 오후 2:48:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.34
16 | 2022-09-01 오후 2:49:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.45
17 | 2022-09-01 오후 2:50:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.49
18 | 2022-09-01 오후 2:51:35 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.53
19 | 2022-09-01 오후 2:52:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.61
20 | 2022-09-01 오후 2:53:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.56
21 | 2022-09-01 오후 2:54:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.54
22 | 2022-09-01 오후 2:55:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.53
23 | 2022-09-01 오후 2:56:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.49
24 | 2022-09-01 오후 2:57:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.39
25 | 2022-09-01 오후 2:58:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.34
26 | 2022-09-01 오후 2:59:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.29
27 | 2022-09-01 오후 3:00:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.29
28 | 2022-09-01 오후 3:02:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.19
29 | 2022-09-01 오후 3:03:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.15
30 | 2022-09-01 오후 3:04:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.08
31 | 2022-09-01 오후 3:05:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.05
32 | 2022-09-01 오후 3:06:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.06
33 | 2022-09-01 오후 3:08:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -95 | 1015.14
34 | 2022-09-01 오후 3:09:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.34
35 | 2022-09-01 오후 3:10:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.46
36 | 2022-09-01 오후 3:11:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.6
37 | 2022-09-01 오후 3:12:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.61
38 | 2022-09-01 오후 3:13:34 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.61
39 | 2022-09-01 오후 3:14:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.62
40 | 2022-09-01 오후 3:16:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.53
41 | 2022-09-01 오후 3:18:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 700 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -90 | 1015.62
42 | 2022-09-01 오후 3:19:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.71
43 | 2022-09-01 오후 3:20:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.79
44 | 2022-09-01 오후 3:21:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -84 | 1015.82
45 | 2022-09-01 오후 3:22:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -85 | 1015.96
46 | 2022-09-01 오후 3:23:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -88 | 1015.93
47 | 2022-09-01 오후 3:24:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -88 | 1015.92
48 | 2022-09-01 오후 3:25:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.92
49 | 2022-09-01 오후 3:26:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -90 | 1015.92
50 | 2022-09-01 오후 3:27:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.8
51 | 2022-09-01 오후 3:28:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.75
52 | 2022-09-01 오후 3:29:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.79
53 | 2022-09-01 오후 3:30:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.76
54 | 2022-09-01 오후 3:32:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -94 | 1015.69
55 | 2022-09-01 오후 3:33:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.69
56 | 2022-09-01 오후 3:34:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.68
57 | 2022-09-01 오후 3:35:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.67
58 | 2022-09-01 오후 3:36:43 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1015.55
59 | 2022-09-01 오후 3:38:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -89 | 1015.6
60 | 2022-09-01 오후 3:39:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.55
61 | 2022-09-01 오후 3:40:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.52
62 | 2022-09-01 오후 3:41:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.57
63 | 2022-09-01 오후 3:42:34 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.57
64 | 2022-09-01 오후 3:43:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1015.54
65 | 2022-09-01 오후 3:44:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1015.63
66 | 2022-09-01 오후 3:45:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -90 | 1015.71
67 | 2022-09-01 오후 3:46:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.76
68 | 2022-09-01 오후 3:47:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.78
69 | 2022-09-01 오후 3:48:35 | 20.6 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.77
70 | 2022-09-01 오후 3:49:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.69
71 | 2022-09-01 오후 3:50:35 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1015.64

## 22.09.02
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure
1 | 2022-09-02 오전 11:23:38 | 20.67 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1017.48
2 | 2022-09-02 오전 11:52:38 | 20.66 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -94 | 1016.72
3 | 2022-09-02 오후 1:04:38 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1016.93
4 | 2022-09-02 오후 1:53:38 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -94 | 1016.95
5 | 2022-09-02 오후 1:59:38 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -93 | 1016.9
6 | 2022-09-02 오후 2:18:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -93 | 1016.93
7 | 2022-09-02 오후 2:19:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1016.91
8 | 2022-09-02 오후 2:20:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -90 | 1016.9
9 | 2022-09-02 오후 2:21:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -89 | 1016.87
10 | 2022-09-02 오후 2:22:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -89 | 1016.9
11 | 2022-09-02 오후 2:23:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -91 | 1016.89
12 | 2022-09-02 오후 2:24:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -91 | 1016.85
13 | 2022-09-02 오후 2:25:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -92 | 1016.88
14 | 2022-09-02 오후 2:26:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -94 | 1016.87
15 | 2022-09-02 오후 2:36:38 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1016.7
16 | 2022-09-02 오후 2:37:39 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -94 | 1016.7
17 | 2022-09-02 오후 2:39:38 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.2 | 3 | -92 | 1016.52
18 | 2022-09-02 오후 2:40:38 | 20.64 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -91 | 1016.54
19 | 2022-09-02 오후 2:43:39 | 20.62 | Off | 0 | Off | 0 | Off | 600 | Off | 0 | Off | 7.1 | 3 | -90 | 1016.54

## 22.09.03
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure

## 22.09.04
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure

## 22.09.05
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure

## 22.09.06
IDX | Sensor Read Time | O2 | O2_Alarm | CO | CO_Alarm | H2S | H2S_Alarm | Co2 | Co2_Alarm | CH4 | CH4_Alarm | Batt | GW IDX | RSSI | Pressure